Міністерство освіти і науки України

Херсонський державний університет

Кафедра хімії та фармації

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Завідувач кафедри

хімії та фармації

________________доц. Іванищук С.М.

“______”______________2019 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

1.2.7. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

спеціальність 102 Хімія

спеціалізація Аналітичний контроль за станом навколишнього середовища, харчових продуктів та лікарських препаратів

факультет Медичний

2019 – 2020 навчальний рік

Робоча програма			Фізико-хімічні методи дослідження

для студентів спеціальностей 102 Хімія

Розробник:

Речицький Олександр Наумович – доцент кафедри хімії та фармації, кандидат хімічних наук.

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри хімії та фармації

Протокол від “2” вересня 2019 року № 2

Завідувач кафедри хімії та фармації

_______________________ (Іванищук С.М.)

__________, 2019 рік

__________, 2019 рік

Опис навчальної дисципліни

| Найменування показників | Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень | Характеристика навчальної дисципліни |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | денна форма навчання | заочна форма навчання |  |
| Кількість кредитів – 3,5 | Галузь знань 10 Природничі науки | Нормативна |  |  |
| Змістових модулів – 2 | Спеціальність (професійне спрямування): 102 Хімія | Рік підготовки: |  |  |
|  |  | 3-й |  |  |
| Загальна кількість годин – 105 |  | Семестр: |  |  |
|  |  | 6-й |  |  |
| Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 3,1 самостійної роботи студента – 3,5 | Ступінь вищої освіти: Бакалавр | Лекції |  |  |
|  |  | 26 год. | 4 |  |
|  |  | Практичні, семінарські |  |  |
|  |  |  | 4 |  |
|  |  | Лабораторні |  |  |
|  |  | 24 год. | 4 |  |
|  |  | Самостійна робота |  |  |
|  |  | 55 год. | 97 |  |
|  |  | Вид контролю |  |  |
|  |  | залік (6) |  | залік (6) |

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить:

для денної форми навчання – 1:1

для заочної форми навчання – 1:12,1

##### Пояснювальна записка

Мета курсу: Сформувати поняття про основи деяких сучасних фізико-хімічних методів аналізу, знання яких дозволяє більш глибоко і обґрунтовано підходити до інтерпретації різноманітних результатів досліджень в хімії.

Завдання курсу:

- Теоретичні:

Сформувати теоретичні основи основних фізико-хімічних методів аналізу: теоретичні основи методів, апаратура, техніка виконання аналізів.

- Практичні:

На основі теоретичних знань набути вміння, використовуючи фізико-хімічні методи аналізу, визначати склад і будову різноманітних індивідуальних неорганічних, органічних та елементорганічних сполук та виконувати кількісний аналіз сумішей.

Компетенції

Загальні компетентності

- Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

- Знання та розуміння предметної області та специфіки професійної діяльності.

- Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

- Здатність застосовувати набуті знання в практичних ситуаціях.

- Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

- Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

Фахові компетентності спеціальності

- Здатність користуватися символікою і сучасною термінологією хімічної мови.

- Здатність характеризувати досягнення хімічної технології та сучасний стан хімічної промисловості, їх роль у суспільстві.

- Здатність застосовувати основні методи дослідження для встановлення складу, будови і властивостей речовин, інтерпретувати результати досліджень.

- Здатність застосовувати сучасні методи й освітні технології, у тому числі й інформаційні, для забезпечення якості освітнього процесу в загальноосвітніх закладах.

- Здатність безпечного поводження з хімічними речовинами, беручи до уваги їх хімічні властивості.

Очікувані результати навчання згідно з вимогами освітньо-професійної програми:

- знати особливості фізико-хімічних методів аналізу;

- знати області використання фізико-хімічних методів аналізу;

- знати класифікацію фізико-хімічних методів;

- знати теоретичні основи, апаратуру і техніку виконання методів.

- вміти визначати склад хімічних сполук;

- вміти встановлювати будову хімічних сполук;

- вміти виконувати кількісний аналіз сумішей.

Міждисциплінарні зв’язки: органічна хімія, неорганічна хімія, аналітична хімія, фізична хімія.

Зміст дисципліни

Загальні характеристики фізичних та фізико-хімічних методів аналізу

Особливості і області застосування фізичних та фізико-хімічних методів аналізу, їх загальні переваги та недоліки в порівнянні з іншими методами аналізу. Області використання інструментальних методів аналізу. Аналіз речовини високої чистоти. Підвищення чутливості та точності методів визначення слідів домішок. Інструментальні методи титрування. Використання фізико-хімічних методів аналізу для визначення індивідуальних сполук та сумішей речовин. Класифікація інструментальних кількісних методів аналізу: електрохімічні, спектральні, хроматографічні, радіометричні, мас-спектрометричні та ін.

Спектральні методи аналізу

Класифікація спектральних методів аналізу. Поглинання світла забарвленими сполуками. Закон Бугера-Ламберта: зв’язок інтенсивності світлового потоку, який падає, зі світловим потоком, що проходить крізь шар забарвленої речовини. Закон Бера: зв’язок між концентрацією розчину, що поглинає, та його оптичною густиною. Об’єднаний закон Бугера-Ламберта-Бера: залежність між інтенсивністю світлового потоку, концентрацією забарвленої речовини та товщиною шару розчину. Оптична густина, коефіцієнт поглинання.

Емісійний спектральний аналіз: класифікація методів, теоретичні основи, апаратура і техніка виконання методу. Спектрофотометрія полум’я. Атомно-абсорбційний спектральний аналіз: загальна характеристика методу. Молекулярно-абсорбційний спектральний аналіз: теоретичні основи методів, апаратура, техніка виконання аналізів.

Колориметрія

Класифікація методів. Фотоколориметрія. Апаратура: оптична схема фотоколориметра та техніка виконання аналізів. Підбір світлофільтрів. Калібрувальний графік, його побудова та використання.

Турбодіметрія та нефелометрія. Флюорометрія. Теоретичні основи методів, апаратура, техніка виконання аналізів.

Інфрачервона спектроскопія

Характеристика теоретичних основ інфрачервоної спектрометрії: коливання атомів в просторі, взаємодія коливань, геометрія молекул. Оптична схема ІЧ-спектрофотометра. Інтерпретація спектрів по характеристичним груповим частотам органічних молекул.

Ультрафіолетова спектроскопія

Характеристика теоретичних основ ульрафіолетової спектрометрії. Оптична схема УФ-спектрофотометра. Інтерпретація спектрів.

Рефрактометрія

Характеристика теоретичних основ рефрактомерії. Показник заломлення. Апаратура: оптична схема рефрактометра та техніка виконання аналізів.

Поляриметрія

Характеристика теоретичних основ поляриметрії. Обертання площини плоскополяризованого світла. Показник заломлення. Апаратура: оптична схема поляриметра та техніка виконання аналізів.

ЯМР-спектрометрія

Теоретичні основи метода, апаратура та приготування зразків для аналізу. Характеристика протонного магнітного резонансу. Основні параметри ЯМР-спектрів: число сигналів, положення сигналів, інтенсивність сигналів, розщеплення сигналів. Встановлення будови органічних речовин по ЯМР- спектрам та навпаки, складання ЯМР-спектрів, виходячи з структурних формул органічних сполук. ЯМР-спектри на ядрах 19F, 18O, 13C, 31P.

Потенціометрія та потенціометричне титрування

Теоретичні основи методу. Залежність величини електродних від концентрації (активності). Стандартні окисно-відновні електродні потенціали. Використання потенціометричного методу аналізу: пряма потенціометрія та потенціометричне титрування. Потенціометричне титрування: переваги методу, вимоги до реакцій, що використовуються при потенціометричному титруванні, стрибок потенціалу. Потенціометричне титрування без струму. Різні способи визначення кінцевої точки потенціометричного титрування. Некомпенсаційний метод потенціометричного титрування. Потенціометричне титрування під струмом.

Апаратура і техніка виконання аналізів: вимірювання електрорушійної сили, установка для поляризації електродів при потенціометричному титруванні під струмом, прилади, що використовуються в потенціометричному титруванні, електроди.

Кондуктометрія та кондуктометричне титрування

Теоретичні основи методу. Питома та еквівалентна електропровідність. Кондуктометричні методи аналізу: пряма кондуктометрія, посереднє кондуктометрія, кондуктометричне титрування, хронокондуктометричне титрування. Кислотно-основне титрування, титрування, що ґрунтується на реакціях осадження, титрування, що ґрунтується на реакціях окиснення-відновлення, титрування, що ґрунтується на реакціях комплексоутворення.

Апаратура і техніка виконання аналізів: вимірювання електропровідності розчинів, конструкції електролітичних комірок, вимірювання в хронокондуктометричному титруванні, платинування електродів, визначення константи посудини, загальна методика кондуктометричного титрування.

Полярографічний метод аналізу і амперометричне титрування

Теоретичні основи полярографічного методу. Граничний, або дифузійний, струм. Виникнення дифузійного струму на твердих мікроелектродах, електроди, що обертаються, фактори, які впливають на силу струму на твердому електроді, що обертається.

Апаратура і техніка виконання полярографічного аналізу. Полярографи візуальні та автоматичні. Електролітичних коміра, електролізери, електроди порівняння. Методи кількісного полярографічного аналізу: метод розрахунку, метод калібрувальних кривих, метод стандарту, метод добавки. Амальгамна полярографія, осцилографічна полярографія, переміннострумова полярографія.

Теоретичні основи амперметричного титрування. Криві амперметричного титрування. Титрування по струму речовини, що визначається. Титрування по струму титранту.

Апаратура і техніка виконання амперометричного титрування. Схема приладу та електроди, що використовуються. Методика титрування. Переваги амперометричного титрування. Амперометричне титрування з двома індикаторними електродами.

Кулонометрія та кулонометричне титрування

Теоретичні основи кулонометрії. Сутність і класифікація кулонометричних методів. Пряма кулонометрія при постійному потенціалі працюючого електрода (пряма потенціостатична кулонометрія). Використання прямої потенціостатичної кулонометрії. Пряма кулонометрія при постійній силі струму електролізу (пряма амперостатична кулонометрія). Кулонометричне титрування при постійному струмі електролізу. Використання амперметричного кулонометричного титрування: метод осадження, метод комплексоутворення, метод окиснення-відновлення, кислотно-основний метод. Кулонометричне титрування при постійному потенціалі працюючого електроду.

Апаратура і техніка виконання кулонометричного титрування. Електроди, електролізери, прилади для вимірювання кількості електрики витраченої на електроліз речовини., прилади, що забезпечують стабільність потенціалу працюючого електроду або сили струму електролізу, та установки для кулонометричного аналізу.

Хроматографічні методи аналізу

Теоретичні основи метода. Загальна характеристика та класифікація методів хроматографічного аналізу. За агрегатним станом рухомої фази: а) газова хроматографія: газоадсорбційна хроматографія та газо-рідинна хроматографія; б) рідинна хроматографія. За геометрією сорбційного шару нерухомої фази: а) колоночна хроматографія: саме колоночна хроматографія та капілярна хроматографія; б) площинна хроматографія: тонкошарова хроматографія (ТШХ) та паперова хроматографія. За механізмом розділення: а) йонообмінна хроматографія; б) ексклюзівна хроматографія; в) осадова хроматографія; г) афінна хроматографія; д) адсорбційна хроматографія; е) розподільна хроматографія. В залежності від способу переміщення сорбатів уздовж шару сорбенту: а) проявна хроматографія; б) фронтальна хроматографія; в) витіснювальна хроматографія. В залежності від природи процесу, що обумовлює розподіл сорбатів між рухомою і нерухомою фазами: а) адсорбційна; б) розподільна; в) йоннообмінна; г) осадова; д) гель-хроматографія. В залежності від мети хроматографічного процесу: а) аналітична; б) неаналітична; в) препаративна; г) промислова. Адсорбційна хроматографія: закон адсорбційного заміщення, ізотерма адсорбції, адсорбенти. Газова хроматографія: адсорбенти, газ-носій, утриманий об’єм, час утримання, коефіцієнт розподілу, рівняння рівноважної газової хроматографії. Розподільна хроматографія: властивості рухомої та нерухомої фаз, коефіцієнт розподілу, коефіцієнт Rf. Йонобмінна хроматографія: елюент, іоніти, йонобмінні процеси, константа йонного обміну.

Апаратура і техніка виконання аналізів. Хроматографічні колонки, що використовуються в адсорбційно-рідинній хроматографії. Апаратура, що використовується в газовій хроматографії: принципова схема газового хроматографа: балон зі стиснутим газом, редуктор, дозатор, випарник, хроматографічна колонка, термостат, детектор, реєстратор, інтегратор. Прилади та матеріали, що використовуються в розподільній хроматографії. Колонки, що використовуються в йонобмінній, осадовій та окисно-відновній хроматографіях.

Рентгеноструктурний аналіз

Теоретичні основи метода. Загальна характеристика та класифікація методів рентгеноструктурного аналізу. Апаратура і техніка виконання аналізів.

Структура навчальної дисципліни

| Назви змістових модулів і тем | Кількість годин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | денна форма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заочна форма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | усього |  | у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | усього |  | у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | л |  |  | п |  | лаб |  | інд | с.р. |  |  |  | л |  |  | п |  | лаб |  | інд |  | с.р. |  |
| Змістовий модуль 1. ЯМР-спектрометрія та хроматографічні методи аналізу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1. Загальна характеристика фізичних та фізико-хімічних методів аналізу | 8 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 6 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
| Тема 5. Хроматографічні методи аналізу | 17 | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 7 |  | 17 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 13 |
| Тема 6. ЯМР-спектрометрія | 10 | 2 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| Тема 7. Електрохімічні методи аналізу | 10 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| Разом за змістовим модулем 1 | 45 | 10 |  |  |  |  |  | 8 |  | 2 |  | 25 |  | 45 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 41 |
| Змістовий модуль 2. Оптичні методи аналізу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 8. Спектральні методи аналізу | 8 |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 2 |  | 4 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
| Тема 9. Рефрактометрія та поляриметрія | 10 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| Тема 10. Колориметрія. Фотоколориметрія. Турбодіметрія та нефелометрія | 14 |  |  | 4 |  |  |  |  | 10 |  |  | 2 |  | 14 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 10 |
| Тема 11. Інфрачервона спектроскопія | 14 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 8 |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
| Тема 12. Ультрафіолетова спектроскопія | 8 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
| Тема 13. Рентгеноструктурний аналіз | 6 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| Разом за змістовим модулем 2 | 60 |  |  | 16 |  |  |  |  | 16 | 2 |  | 26 |  | 60 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 56 |
| #### Усього годин | 105 |  |  | 26 |  |  |  |  | 24 | 4 |  | 51 |  | 105 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 97 |

ЗМІСТОВІ МОДУЛІ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ

Змістовий модуль 1. ЯМР-спектрометрія та хроматографічні методи аналізу

Лекційний модуль:

| № | Тема лекції | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
| 1. | Загальна характеристика фізичних та фізико-хімічних методів аналізу | 2 |
| 2. | Хроматографічні методи аналізу | 4 |
| 3. | ЯМР-спектрометрія | 2 |
| 4. | Електрохімічні методи аналізу | 2 |

Лабораторний модуль:

| № | Тема лабораторного заняття | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вступ. Організація практикуму з методів аналізу | 1 |
| 2. | Встановлення будови органічних речовин ЯМР-спектроскопією | 3 |
| 3. | Розділення суміші речовин за допомогою тонкошарової та колоночної хроматографії | 4 |

Модуль самостійної роботи:

Індивідуальне завдання №1.

Підсумкова тека: письмовий контроль.

Змістовий модуль 2. Оптичні методи аналізу

Лекційний модуль:

| № | Тема лекції | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
| 5. | Спектральні методи аналізу | 4 |
| 6. | Рефрактометрія та поляриметрія | 2 |
| 7. | Колориметрія. Фотоколориметрія. Турбодіметрія та нефелометрія | 4 |
| 8. | Інфрачервона спектроскопія | 2 |
| 9. | Ультрафіолетова спектроскопія | 2 |
| 10. | Рентгеноструктурний аналіз | 2 |

Лабораторний модуль:

| № | Тема лабораторного заняття | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
| 4. | Хроматографічне розділення та фотоколориметричне визначення вмісту барвників у суміші | 8 |
| 5. | Визначення концентрації етилового спирту рефрактометричним методом | 2 |
| 6. | Турбодиметричне визначення вмісту сульфатів у воді | 2 |
| 7. | Дослідження вмісту вітаміну С в природних об’єктах | 2 |
| 8. | Встановлення будови органічних речовин ІЧ-спектроскопією | 2 |

Модуль самостійної роботи:

Індивідуальне завдання №2.

Підсумкова тека: усний контроль.

##### Змістові модулі навчального курсу

Заочна форма навчання

Змістовий модуль 1. ЯМР-спектрометрія та хроматографічні методи аналізу

Лекційний модуль:

| № | Тема лекції | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
| 1. | Загальна характеристика фізичних та фізико-хімічних методів аналізу | Самостійно |
| 2. | Хроматографічні методи аналізу | 2 |
| 3. | ЯМР-спектрометрія | Самостійно |
| 4. | Електрохімічні методи аналізу | Самостійно |

Лабораторний модуль:

| № | Тема лабораторного заняття | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
| 1. | Розділення суміші речовин за допомогою тонкошарової та колоночної хроматографії | 2 |

Модуль самостійної роботи:

Індивідуальне завдання №1.

Підсумкова тека: письмовий контроль.

Змістовий модуль 2. Оптичні методи аналізу

Лекційний модуль:

| № | Тема лекції | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
| 5. | Спектральні методи аналізу | Самостійно |
| 6. | Рефрактометрія та поляриметрія | Самостійно |
| 7. | Колориметрія. Фотоколориметрія. Турбодіметрія та нефелометрія | 2 |
| 8. | Інфрачервона спектроскопія | Самостійно |
| 9. | Ультрафіолетова спектроскопія | Самостійно |
| 10. | Рентгеноструктурний аналіз | Самостійно |

Лабораторний модуль:

| № | Тема лабораторного заняття | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
| 2. | Хроматографічне розділення та фотоколориметричне визначення вмісту барвників у суміші | 2 |

Модуль самостійної роботи:

Індивідуальне завдання №2

Підсумкова тека: усний контроль.

Методи навчання

При викладанні фізико-хімічних методів дослідження використовуються методи навчання:

1.За джерелом передачі та характером сприйняття інформації:

- словесні;

- наочні;

- практичні.

2. За розв’язком основних дидактичних завдань:

- набуття знань;

- формування вмінь та навичок;

- застосування знань;

- застосування творчої діяльності;

- засвоєння знань;

- перевірка знань.

3. За характером пізнавальної діяльності при засвоєнні змісту дисципліни:

- пояснювально-ілюстративний;

- репродуктивний;

- дослідницький;

- евристичний.

4. За поєднанням методів:

- інформаційно-повідомлюючий і виконуючий;

- пояснювальний і репродуктивний;

- інструктивно-практичний і продуктивно-практичний;

- пояснювально-спонукаючий і частково-пошуковий;

- спонукаючий і пошуковий.

Використовуються засоби реалізації методів навчання:

- загальнолюдські (інструкція, аналіз, синтез, дедукція, аналогія);

- засоби хімічного дослідження (спостереження, хімічний експеримент, моделювання, опис, метод теоретичного дослідження);

- загальнопедагогічні засоби (виклад, бесіда, самостійна робота).

Види контролю, які використовуються у процесі викладання дисципліни:

1. Поточний тематичний контроль

- перед лабораторною роботою – це контроль рівня теоретичної підготовки студента до проведення дослідів у формі письмової відповіді чи розв’язку задачі за 3-5 хвилин (письмовий контроль);

- після виконання лабораторної роботи – це оцінювання рівня виконання експерименту (практичний контроль).

2. Проміжний блочний контроль – це контроль за виконанням індивідуальних завдань з розв’язування задач або тестів (письмовий тестовий або усний тестовий контроль).

3. Підсумковий блочний контроль – це здача модулів у формі колоквіуму (усний контроль) чи розв’язування задач або тестів (письмовий контроль).

4. Дисциплінарний контроль – це перевірка засвоєння матеріалу всієї дисципліни у формі заліку або екзамену (усний або письмовий контроль).

Критерії оцінювання знань та вмінь студенів

А Відмінно (90-100 балів)

Відповідь повна і правильні на основі вивчених теорій, матеріал викладено у повній логічній послідовності літературною мовою.

Лабораторна робота виконана повністю, правильно, отримані наукові результати, оформлена робота правильно.

Експеримент виконано за планом з дотриманням техніки безпеки і правил роботи з речовинами та обладнанням.

При розв’язуванні експериментальних завдань план розв’язування складено правильно, правильно здійснений підбір реактивів та приладів, відсутні помилки в записах і висновках. Задача розв’язана раціональним шляхом.

Самостійна робота виконана повністю, без помилок.

В Добре (82-89 балів)

Відповідь чи результат роботи відповідає вимогам до “5”, але містить одну несуттєву помилку, яка виправляється самостійно після зауваження викладача.

С Добре (74-81 бала)

Відповідь повна правильна на основі вивчених теорій, матеріал викладено у певній логічній послідовності, при цьому допущено дві-три несуттєві помилки, які виправлені самостійно за вимогою викладача.

Лабораторна робота виконана правильно, спостереження і висновки наукові, але допущенні несуттєві помилки в роботі з речовинами і обладнанням.

План лабораторної роботи виконано повністю. при розв’язуванні експериментальної задачі допущені одна дві несуттєві помилки в оформленні, але відповідь правильна. задача розв’язана раціональним шляхом.

Самостійна робота містить одну дві несуттєві помилки.

Д Задовільно  (64-73 бала)

Відповідь чи результат роботи відповідає вимогам до “4”, але несуттєві помилки не виправлено після вказівок викладача.

Е Задовільно (63-60 бала)

Відповідь або неповна, без логічної послідовності, або допущено одна-дві суттєві помилки.

План лабораторної роботи виконано на 75%, допущено помилки в оформленні.

План розв’язування експериментальної задачі складено правильно, але відповідь містить одну суттєву помилку. При розв’язуванні розрахункової задачі допущена суттєва помилка.

Самостійна робота виконана не менше, як на 50%, допущена одна суттєва і при цьому дві-три несуттєві помилки.

F Незадовільно (35-50 бала)

Відповідь містить більше двох суттєвих помилок, які не виправляються після зауваження викладача.

План лабораторної роботи виконано менше, як на 50%, спостереження і висновки містять наукові помилки.

План розв’язування експериментальної чи розрахункової задачі складено правильно, але відповідь неправильна.

Самостійна робота виконана менше, як на 50% або містить декілька суттєвих помилок.

ХF Незадовільно (1-34 бала)

Відповідь відсутня.

Лабораторна робота не виконана.

Експериментальна чи розрахункова задача не розв’язані.

Самостійна робота не виконана.

Список рекомендованої літератури:

Основна література

5. Речицький О.Н. Навчально-методичні рекомендації до лабораторних занять з фізико-хімічних методів аналізу / Речицький О.Н. – Херсон: ХДУ, 2004 – 36 с.

# 1. Зінчук В.К. Фізико-хімічні методи аналізу / В.К. Зінчук, Г.Д. Левицька, Л.О. Дубенська. – Львів: ЛНУ, 2008. –

2. Іващенко О.Д. Хімія і методи дослідження сировини і матеріалів [Текст] : навчальний посібник для ВНЗ / О.Д. Іващенко, Ю.Б. Нікозять, В.І. Дмитренко – К.:Знання, 2011. - 606c.

3. Неділько С.А. Математичні методи в хімії / С.А. Неділько. –  К.: Либідь, 2005

4. Пентин Ю.А. Физические методы исследования в химии / Ю.А. Пентин, Л.В. Вилков. – М.: Мир, 2003. – 684 с

6. Физико-химические методы анализа. /Под ред. В.Б. Алесковского и К.Б. Яцимирского. – Л.: Химия. – 1971. – 424 с.

7. Циганок Л.П.  Аналітична хімія / Т.О. Бубель, А.Б. Вишнікін, О.Ю. Вашкевич.  – Дніпропетровськ: ДНУ, 2014. –

Додаткова література

1. Бабко А.К. Пилипенко А.Т.Фотометрический анализ. Общие сведения и аппаратура / А.К. Бабко, А.Т. Пилипенко. – М.: Химия. – 1968. – 388 с.

2. Гранберг И.И. Практические работы и семинарские занятия по органической химии / И.И. Гранберг – М.: Просвещение. – 1975. – 272 с.

3. Дорохова Е.Н. Аналитическая химия. Физико-химические методы анализа / Е.Н. Дорохова, Г.В. Прохорова. – М.: Высшая школа. – 1991. – 256 с.

4. Крешков А.П. Основы аналитической химии / А.П. Крешков. –  М.: Химия. – 1971. – т. 3. – 427 с.

5. Практикум по физико-химическим методам анализа. /Под ред. О.М. Петрухина. – М.: Химия. – 1987. – 246 с.

6. Сильверстейн Р. Спектрометрическая идентификация органических соединений / Р. Сильверстейн, Г. Басслер, Т. Морил  – М.: Мир. – 1977. – 590 с.

7. Шевряков М.В., Повстяной М.В., Рябініна Г.О. Практикум з аналітичної хімії. Кількісний аналіз / М.В. Шевряков, М.В. Повстяной, Г.О. Рябініна. – Херсон: ХДУ, 2013. – 26 с.

Інтернет-ресурси

https://library.udpu.edu.ua/library_files/6363_10.pdf

http://library.dnu.dp.ua/Metodichki/analit_chimija.pdf

https://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/372/fiziko-ximichni-metodi-analizu

https://studopedia.com.ua/1_144512_fiziko-himichni-metodi-analizu.html

https://studopedia.com.ua/view_metodanaliz.php?id=3

Зміни та доповнення до робочої програми

______________ н.р.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Протокол № ___

від «___» _______20__р.

Завідувач кафедри __________

______________ н.р.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Протокол № ___

від «___» _______20__р.

Завідувач кафедри __________

______________ н.р.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Протокол № ___

від «___» _______20__р.

Завідувач кафедри __________