ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ ректора Херсонського державного університету від 15.05.2025 № 250-Д

ІНСТРУКЦІЯ

З  ОХОРОНИ  ПРАЦІ   №  21

для старшого комірника

# 1. Загальні положення

1.1. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи університету.

1.2. Інструкція встановлює основні вимоги безпеки з охорони праці для старшого комірника (далії – комірник).

1.3. До роботи комірником допускаються особи, які досягли 18-річного віку, пройшли медичний огляд та визнані придатними для виконання зазначеної роботи. Пройшли вступний інструктаж з охорони праці та інструктаж з питань пожежної безпеки, інструктаж на робочому місці з охорони праці, безпечних прийомів виконання робіт, з питань пожежної безпеки і допущені до самостійного виконання робіт.

1.4. За даною інструкцією комірник інструктується перед початком роботи (первинний інструктаж), а потім через кожні 6 місяців (повторний інструктаж).

Результати інструктажу заносяться в «Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці». В журналі після проходження інструктажу повинен бути підпис особи, яка інструктує, та працівника якого інструктують, і в графе  "Знання перевірив, допуск до роботи здійснив" також підпис особи, яка інструктує і дата допуску до роботи.

1.5. За невиконання вимог даної інструкції комірник несе дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність.

1.6.   Комірник повинен:

1.6.1. Виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку.

1.6.2. Користуватися спецодягом.

1.6.3. Пам'ятати про особисту відповідальність за виконання правил охорони праці та безпеку товаришів по роботі.

1.6.4. Виконувати тільки ту роботу, по якій проінструктований та яка доручена керівником робіт.

1.6.5. Вміти надавати першу долікарську  допомогу потерпілим при нещасних випадках.

1.6.6. Вміти користуватись первинними засобами пожежогасіння.

1.6.7. Не торкатись електрообладнання, клем та електродроту, арматури загального освітлення, не відкривати дверці електрошаф.

1.6.8. Працювати тільки справним інструментом та пристосуваннями.

1.6.9. Не виконувати вказівки, які суперечать правилам охорони праці.

1.7.   Паління дозволяється тільки в спеціально відведених і обладнаних місцях.

1.8.   Основними небезпечними і шкідливими виробничими факторами, які діють на старшого комірника, є:

- незадовільні метеорологічні умови на робочому місці;

- недостатнє освітлення;

- неправильне складування матеріалів;

- незахищені струмоведучі частини електрообладнання.

1.9. Рукоятки інструменту повинні бути гладко оброблені, ретельно підігнані і надійно закріплені.

1.10. Забороняється застосовувати ручний інструмент, який має вибої, відколи на робочих поверхнях, задирки і гострі ребра в місцях їх затискання та інше.

1.11. Склад повинен бути обладнаний стелажами. Найбільш важкі вантажі повинні розміщатись на нижніх полицях.

1.12.  У разі застосування безстелажного способу зберігання матеріали повинні укладатися в штабелі. Проти дверних отворів необхідно залишати проходи, які дорівнюють ширині дверей, але не менше 1 м. Ширина проходів між штабелями має бути не менше 1 м.

Ширина проходів та місця штабельного зберігання повинні бути позначені обмежувальними лініями, нанесеними на підлозі, які добре видно. Відстань між стінами та штабелями повинна бути не менше 0,8 м.

1.13. Складські приміщення (відсіки), розташовані в підвальних або цокольних поверхах, повинні мати люки чи вікна розміром 0,9 x 1,2 м з приямками (для випускання диму в разі пожежі), які облаштовуються відповідно до вимог будівельних норм.

У разі неможливості влаштування вікон дозволяється обладнання цих приміщень спеціальною системою димовидалення.

1.14. Горючі конструкції будівель та навісів складів повинні бути оброблені вогнезахисними речовинами.

1.15. У складських приміщеннях не дозволяється:

1.15.1. Зберігання продукції навалом та впритул до приладів і труб опалення.

1.15.2. Експлуатація побутових електронагрівальних приладів, установлення з цією метою штепсельних розеток.

1.15.3. Влаштування чергового освітлення; встановлення прожекторів зовнішнього освітлення безпосередньо на дахах складів.

1.16. Крім цієї інструкції, комірник повинен виконувати виробничу інструкцію.

1.17. Находитися на робочому місці, а також на території закладу в стані алкогольного, токсичного чи наркотичного сп'яніння забороняється.

1.18. Комірник забезпечується спецодягом: халат бавовняний, рукавиці комбіновані.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Одягти спецодяг, акуратно його заправити, не допускаючи звисаючих кінців, застібнути рукава, волосся прибрати під головний убір.

2.2. Прибрати проходи, проїзди від сторонніх предметів.

2.3. Перевірити наявність достатнього освітлення.

2.4. Перевірити наявність засобів пожежогасіння.

2.5. Перевірити наявність та справність інструменту і устаткування.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. При укладці товару в штабелі та стелажі необхідно утримувати проходи між ними не менше 1 м. Ширина головного проїзду складу повинна бути не менше 2,5м.

3.2. Не дозволяється захаращувати матеріалами, тарою та іншими предметами проходи між штабелями та стелажами.

3.3. Не допускається зберігання на складі особистих речей, одягу, а також легкозаймистих речовин.

3.4. Розкривати тару необхідно тільки відповідними інструментами, попередньо видалити всі цвяхи та кінці дроту, а металеве обшиття загнути у середину стінок тари. Не допускається залишати в складі та біля нього дощечки з гвіздками.

3.5. Вантажі необхідно укладати на висоту не більше 2 м, рівномірно по висоті щоб вони не обвалювалися та не розкочувались

3.6. Вантажі, які мають найбільший попит, розміщуються ближче до виходу.

3.7. Необхідно слідкувати, щоб стелажі були належної міцності (з розрахунку на навантаження) та достатньо стійкими.

3.8. Переносити вантажі в жорсткій тарі необхідно тільки в рукавицях.

3.9. Для роботи на висоті необхідно користуватися міцними справними драбинами з наконечниками проти сковзання.

3.10. Без потреби неможна ходити між штабелями.

3.11. Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками:

3.11.1. Підіймання і переміщення вантажів при чергуванні з іншою роботою (до 2 разів на годину) – 10 кг.

3.11.2. Підіймання і переміщення вантажів постійно протягом робочої зміни – 7 кг.

3.11.3. Сумарна вага вантажу, який переміщується протягом робочої зміни, не повинна перевищувати: з робочої поверхні – 350 кг, з підлоги – 175 кг.

3.11.4. У вагу вантажу, що переміщується, включається вага тари та упаковки.

3.11.5. При переміщенні вантажу на візках або у контейнерах докладене зусилля не повинно перевищувати 10 кг.

3.11.6. Рівнем робочої поверхні вважається рівень стола, верстата тощо.

3.12. Гранична норма підіймання вантажу для чоловіків старше 18 років становить 50 кг.

3.13. Не можна переносити самому та дозволяти іншим вантажі в несправній тарі (з виступаючими цвяхами та гострими кінцями).

3.14. При роботі на штабелях висотою більше 1,5 м необхідно користуватись переносними драбинами.

3.15. Не відволікати працюючих розмовами.

3.16. Не працювати на встаткуванні, пристосуваннях й електроінструментом без інструктажу з охорони праці й дозволу керівника робіт.

3.17. При якій або несправності або недоліках, які можуть привести до травмування, негайно припинити роботу й повідомити керівникові робот.

3.19. Під час руху по сходах приміщень, не поспішати, йти спокійно, тримаючись рукою за перила.

4.  Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Прибрати робоче місце.

4.2. Вимкнути всі електроспоживачі.

4.3. Прибрати пристосування, інструмент в відведене для них місце.

4.4. Прибрати територію складу.

4.5. Зняти спецодяг; помити руки та обличчя з милом; при можливості прийняти душ.

4.6. Вимкнути всі прибори освітлення.

4.7. Повідомити керівнику про всі недоліки, які мали місце під час роботи.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Аварійна ситуація може виникнути в разі: ураження електричним струмом; падіння при ходьбі; падіння з висоти; виникнення пожежі.

5.2. В разі виникнення аварійної ситуації не створює паніки приступити до її ліквідації.

5.3. Огородити небезпечну зону,  не допускати в неї сторонніх осіб.

5.4. Повідомити про те, що сталося, безпосередньо керівника.

5.5. Якщо є потерпілі, при одержанні травми або раптовому захворюванні негайно сповістити свого керівника, організувати першу долікарську допомогу, викликати швидку медичну допомогу по телефону 0-103 або працівника здоровпункту університету по телефону 320.

5.6. Надання першої долікарської допомоги.

5.6.1. Перша допомога при ураженні електричним струмом.

При ураженні електричним струмом необхідно негайно звільнити потерпілого від дії електричного струму, відключивши електроустановку від джерела живлення, а при неможливості відключення - відтягнути його від струмоведучих частин за одяг або застосувавши підручний ізоляційний матеріал.

За відсутності у потерпілого дихання і пульсу необхідно робити йому штучне дихання і непрямий масаж серця. Негайно викликати швидку медичну допомогу по телефону 0-103.

5.6.2. Перша допомога при пораненні.

Обробку ран, зупину кровотечі необхідно проводити стерильним перев’язувальним матеріалом, а в крайньому випадку – чистою тканиною. Обробляти рану можна лише розчином пероксиду водню. Іншими знезаражувальними розчинами (спирт, йод тощо) можна обробляти шкіру навколо рани. Не можна вправляти органи чи кістки, прибирати згустки крові та сторонні тіла з рани.

5.6.3. Перша допомога при кровотечі.

Рану закрити чистим перев'язочним матеріалом, складеним у валик, придавити її зверху, не торкаючись руками самої рани, потримати на протязі 4-5 хвилин. Якщо кровотеча зупинилася, не знімаючи накладеного матеріалу, поверх нього покласти ще кусок вати і забинтувати поранене місце (з деяким натиском).

У разі сильної кровотечі, яку не можна зупинити пов'язкою терміново викликати лікаря. Застосовується здавлювання кровоносних судин, які живлять поранену область, при допомозі згинання кінцівок в суглобах, а також пальцями, джгутом або закруткою. При сильних крововитратах треба покласти потерпілого, підняти вгору всі кінцівки.

5.6.4. Перша допомога при переломах, вивихах, ударах.

Забезпечити потерпілому нерухомість. Місце ушкодження знерухоміти за допомогою прибинтування до шин чи інших фіксуючих предметів та обкласти його льодом або накласти холодний компрес. Якщо перелом супроводжується кровотечею необхідно її зупинити.

При переломі ребер, ознакою якого є біль при диханні, кашлю, чханні, рухах, необхідно під час видиху туго забинтувати груди чи стягнути їх рушником.

При підозрі на травму хребта максимально обмежити переміщення потерпілого до приїзду медичного працівника.

При втраті свідомості – голову повернути набік, слідкувати за пульсом і диханням. При необхідності – виконувати заходи по оживленню (штучне дихання, непрямий масаж серця).

5.6.5. Перша допомога при термічних опіках.

Винести потерпілого з зони дії високої температури. Обробити місце опіку розчином пероксиду водню, накрити марлею чи чистою тканиною. До ушкоджених місць не можна торкатися руками, відривати клаптики одягу, проколювати пухирці, перев’язувати чи стискати.

5.7. Якщо сталася пожежа, приступити до гасіння наявними засобами пожежогасіння. Електричну проводку, що горить, електроприлади і т. ін. можна гасити порошковими чи вуглекислотними вогнегасниками або сухим піском. При необхідності викликати пожежну частину по телефону 0-101.

5.8. Виконувати вказівки керівника робіт по усуненню аварійної ситуації.

| Головний інженер |  | Олег СПІВАК |
| --- | --- | --- |

| УЗГОДЖЕНО: |  |  |
| --- | --- | --- |
| В. о. начальника відділу охорони праці |  | Валерія БУШНЄВА |
| Начальник юридичного відділу |  | Ірина НІКІТІНСЬКА |