| МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ ректора Херсонського державного університету 15.05.2025 № 251-Д |
| ІНСТРУКЦІЯ з безпеки життєдіяльності № 16 # для здобувачів освіти # під час проведення навчально-виховного процесу # в лабораторіях і кабінетах фізики |  |  |

# 1. Загальні положення

# 1.1. Дія інструкції поширюється на всіх учасників навчально-виховного процесу під час проведення навчання в лабораторіях і кабінетах фізики.

1.2. Інструкція встановлює вимоги безпеки під час проведення занять, які є обов’язковими для виконання всіма учасниками навчально-виховного процесу.

1.3. За даною інструкцією проводиться первинний інструктаж зі здобувачами освіти (далі – студенти) на початку навчального року перед початком занять у кожному кабінеті, аудиторії, лабораторії, майстерні, а також за іншими  інструкціями, якщо це потрібно у зв’язку зі специфікою виконуваних завдань.

1.4. Результати інструктажу заносяться в «Журнал реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів з безпеки життєдіяльності студентів", який зберігається  у кожному кабінеті, аудиторії, лабораторії, майстерні чи іншому робочому місці.

У журналі після проходження інструктажу повинен бути підпис особи, яка інструктує, та особи, яка інструктується.

1.5. Первинний інструктаж зі студентами у кожному кабінеті, аудиторії, лабораторії, майстерні проводять безпосередньо викладачі - керівники  занять, завідувачі лабораторій тощо.

1.6. Первинний інструктаж    з   безпеки   життєдіяльності   також проводиться  перед  виконанням  кожного  завдання,  пов'язаного  з використанням   різних   матеріалів, інструментів, приладів, хімичних речовин на початку заняття, лабораторної, практичної роботи тощо.

Первинний інструктаж, який проводиться перед початком кожного практичного  заняття  (практичної,  лабораторної   роботи   тощо), реєструється  в  Академічному журналі  на сторінці предмета в розділі про  запис  змісту  заняття.  Студенти які інструктуються, не ставлять підпис про такий інструктаж.

1.7. Усі учасники навчально-виховного процесу під час проведення практичних занять мають користуватися встановленими засобами індивідуального захисту – за вказівкою керівника заняття.

1.8. Викладач або особа, яка проводить заняття зобов’язана:

- проводить інструктажі з безпеки життєдіяльності зі студентами;

- надавати першу долікарську допомогу потерпілим у разі нещасних випадків, у разі необхідності після надання першої долікарської допомоги направляти потерпілого до лікувально-профілактичної установи;

- повідомляти керівника навчального закладу про кожний нещасний випадок під час проведення занять.

1.9. Кожен учасник навчально-виховного процесу зобов'язаний:

1.9.1. Виконувати тільки ту роботу, з якої проінструктований та яка доручена керівником заняття.

1.9.2. Не торкатись електрообладнання, клем та електродроту, арматури загального освітлення, не відкривати дверці електрошаф.

1.9.3. Працювати тільки справним інструментом та пристосуваннями.

1.9.4. Не залишати без нагляду діючі прилади, запалені спиртівки, увімкнені нагрівальні та інші електричні прилади.

1.10. Усі нагрівальні прилади, незалежно від їх потужності, повинні мати постійне місце з достатньою тепловою ізоляцією як знизу, так і зі сторони стіни. Як ізоляційний матеріал використовують керамічні плити, інші негорючі матеріали.

1.11. Забороняється встановлювати нагрівальні прилади в лабораторіях, де за умовами роботи можуть утворюватися вибухонебезпечні суміші.

1.12. Зберігати і приймати їжу дозволяється тільки у відведених місцях.

1.13.  Забороняється куріння тютюнових виробів та електронних сигарет в приміщеннях і на території університету.

1.14. Знаходитися на робочому місці, а також на території закладу в стані алкогольного, токсичного чи наркотичного сп'яніння забороняється.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Огляньте місце навчання чи робоче місце з метою усунення виявлених небезпечних факторів.

2.2. Звільніть місце від усіх непотрібних для роботи предметів і матеріалів.

2.3. Впевнитись у справності всіх пристроїв, обладнання, та інструментів, які будуть використовуватись в роботі.

2.4. Якщо це передбачена навчальним планом, перевірити наявність індивідуальних засобів захисту, одягти відповідний спецодяг. Підготувати захисні окуляри, гумові рукавиці.

2.5. При виявленні несправності обладнання, устаткування, пристроїв, інших небезпечних факторів, які загрожують життю та здоров'ю учасників навчально-виховного процесу, повідомити керівникові занять, завідувачу лабораторії тощо.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Починайте виконувати завдання тільки з дозволу керівника занять.

3.2. Виконуйте тільки ту роботу, яка передбачена завданням або доручена керівником занять.

3.3. Розміщуйте прилади, матеріали, обладнання на своєму робочому місці так, щоб запобігти їх падінню або перекиданню.

3.4. Під час роботи зі скляними приладами необхідно:

-  користуватися скляними трубками, що мають оплавлені краї;

- підбирати для з’єднування гумові й скляні трубки однакових діаметрів, а кінці змочувати водою, гліцерином або змазувати вазеліном;

- використовувати скляний посуд без тріщин;

- не допускати різких змін температури і механічних ударів;

- бути обережним, вставляючи корки у скляні трубки або виймаючи їх;

- отвір пробірки або шийку колби під час нагрівання в них рідин спрямовувати в бік від себе і осіб, які знаходяться поруч.

3.5. Під час виконання робіт на встановлення теплового балансу воду треба нагрівати не більш як до 700 С.

3.6. Під час роботи, якщо є ймовірність розривання посудини внаслідок нагрівання, нагнітання або відкачування повітря, на демонстраційному столі з боку студентів установлювати захисний екран, а особа, що виконує дослідження повинна користуватися  захисними окулярами.

3.7. Якщо посудина розірветься, не дозволяється прибирати осколки скла незахищеними руками. Для цього користуйтеся щіткою й совком. Аналогічно прибирайте  залізні ошурки, що використовуються для спостереження силових ліній магнітних полів.

3.8. Не дозволяється закривати посудину з гарячою рідиною  притертою пробкою доти, поки вона не охолоне; брати прилади з гарячою рідиною незахищеними руками.

3.9. Не дозволяється користуватися бензином як пальним для спиртівок.

3.10. При роботі зі спиртівками будьте обережні. На початку роботи обов’язково перевірте їх справність. Гніт спиртівки виймайте пінцетом та запалюйте сірниками, а гасить кришкою.

3.11. Забороняється переносити спиртівку під час горіння та запалювати одну від іншої.

3.12. Не залишайте спиртівки, що горять, і інші нагрівальні прилади без нагляду.

3.13. Забороняється перевищувати межі допустимих частот обертання на відцентровій машині, універсальному електродвигуні, обертовому диску, що зазначені в технічних описах. Під час демонстрування необхідно стежити за справністю всіх кріплень у цих приладах. Щоб запобігти травмуванню деталями, які відлетіли, перед студентами  повинен  встановлюватися захисний екран.

3.14. При складанні електричного кола, джерело струму необхідно приєднувати останнім. Приєднувати в електричне коло джерело струму дозволяється тільки після перевірки схеми викладачем.

3.15. Для вимірювання напруги і сили струму вимірювальні прилади слід з’єднувати провідниками з надійною ізоляцією, що мають одно-, двополюсні вилки. Приєднувати вилки (щуп) до схеми потрібно однією рукою, а друга рука не повинна доторкуватися до шасі, корпусу приладу та інших електропровідних предметів. Особливо треба бути обережним під час роботи з друкованими схемами, для яких характерні малі відстані між сусідніми провідниками друкованої плати.

3.16. Під час налагодження та експлуатації осцилографів і моніторів необхідно особливо обережно поводитися з електронно-променевою трубкою. Неприпустимі удари по трубці або потрапляння на неї розплавленого припою, бо від цього трубка може вибухнути.

3.17. Забороняється залишати без нагляду включені електро- і радіопристрої і допускати до них сторонніх осіб.

3.18. Під час експлуатації джерел високих напруг (електрофорна машина, перетворювачі типу “Розряд”) потрібно дотримувати таких запобіжних заходів:

- не доторкуватися до деталей і провідників руками або струмопровідними предметами (матеріалами);

- переміщувати високовольтні з’єднувальні провідники або електроди кулькового розрядника за допомогою ізолюючої ручки (можна скористатися чистою сухою скляною трубкою);

- після вимикання необхідно розрядити конденсатори, з’єднавши їх виводи розрядником або гнучким ізольованим проводом.

3.19. Не дозволяється експлуатувати дугову або ртутно-кварцову лампу без кожуха. Для спостереження за запалюванням цих ламп через оглядове вікно кожуха необхідно користуватися захисними окулярами.

3.20. Не допускається пряме потрапляння в очі світла від електричної дуги проєкційних апаратів, стробоскопа або лазера.

3.21. Не дозволяється експлуатувати лазер без захисного заземлення, обмеження екраном поширення променя вздовж демонстраційного стола. Не дозволяється переміщувати лазер вздовж оптичної лави та робити будь-які регулювання  якщо знята верхня частина корпусу.

3.22. Під час проведення дослідів не допускайте граничних навантажень вимірювальних приладів.

3.23. Будьте особливо обережні при роботі з α-камерою, не торкайтесь руками до радіоактивного препарату.

3.24. Стежте за справністю всіх кріплень у приладах і пристроях. Не доторкайтеся до обертових частин машині не нахиляйтеся над ними.

3.25. Електронагрівальні прилади при неправильному використанні можуть стати джерелами виникнення пожеж. Забороняється залишати їх без нагляду.

3.26. Під час занять бути уважним і не відволікати інших.

3.27. Не захаращувати  площу підлоги робочого місця, проходи.

# 4.  Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. З дозволу керівника занять вимкнути прилади, електроприлади.

4.2. Привести у порядок навчальне місце, розібрати прилад.

4.3. Зняти спецодяг, залишити його у відведеному місці, старанно вимити руки.

4.4. Перевірити зовнішнім оглядом справність устаткування, переконатися в пожежній безпеці приміщення, вимкнути світло і закрити приміщення.

4.5. При виявленні недоліків в роботі обладнання та засобах колективного захисту повідомити безпосереднього керівника занять.

5. Вимоги безпеки в екстремальних ситуаціях

5.1. У разі травмування (поранення, опіків тощо) або при недомаганні повідомте керівника занять.

Керівнику занять, якщо є потерпілі, при одержанні травми або раптовому захворюванні негайно, організувати першу долікарську допомогу та викликати швидку медичну допомогу по телефону 0-103 або працівника здоровпункту університету по телефону 320.

5.2. При пораненні склом потрібно витягти скло з рани, продезінфікувати її етиловим спиртом чи розчином перекису водню, змазати краї рани спиртовим розчином йоду і перев’язати.

5.3. Перша допомога при ураженні електричним струмом.

У першу чергу слід прийняти заходи для негайного звільнення постраждалого від джерела електричного струму - вимкнути рубильник, запобіжні пробки,  а при неможливості відключення - збити або відкинути дріт  сухою палицею, одягом або перерубати його сокирою з  дерев'яним топорищем. Відтягнути постраждалого від струмопрохідних частин за одяг, або відокремити його від землі, підсунувши під нього підручний ізоляційний матеріал (суху фанеру,  дошку і так далі).

При втраті свідомості постраждалому дають вдихати нашатирний спирт, розтирають і зігрівають його тіло. За відсутності дихання, серцебиття і пульсу негайно приступають до проведення штучного дихання і непрямого (зовнішнього) масажу серця. Негайно викликати швидку медичну допомогу по телефону 0-103.

Штучне дихання при ураженні струмом слід проводити тривалий час - до 2-3 годин, оскільки  протягом цього періоду можна сподіватися на оживлення і відновлення всіх функцій. Для електротравми характерні повторні ослаблення і припинення дихальної і серцевої діяльності протягом декількох годин. На обпалені ділянки шкіри накладають сухі пов'язки, бажано зі стерильного матеріалу.

5.4. У всіх випадках після надання першої допомоги необхідно звернутися до лікаря.

5.5. У разі розливу ЛЗР та ГР необхідно погасити спиртівки, вимкнути електроживлення загальним рубильником, розлитий продукт засипати піском, пісок зібрати і усунути у безпечне місце.

5.6. У випадку займання ЛЗР та ГР необхідно:

5.6.1.  Приступити до її гасіння, застосовуючи відповідні для даного випадку засоби гасіння (пісок, порошкові та вуглекислотні  вогнегасники, протипожежні ковдри).

5.6.2.  Вимкнути вентиляцію, витяжні шафи, нагрівальні прилади, погасити спиртівки. Вимкнути рубильники електромережі.

5.6.3. Негайно прибрати і винести з приміщення посуд з вогненебезпечними речовинами.

5.6.4. Розлиту легкозаймисту рідину загасять починаючи із одного з країв, з самого дальнього від центру загорання, причому струмінь вогнегасника направляють вгору під кутом 30-45°, щоб уникнути розбризкування рідини. Потім струмінь вогнегасника переміщують поступово до іншого краю вогнища. Ділянки, розташовані ближче, будуть перекриті піною, яка не долетіла.

5.7. У разі виникнення пожежі необхідно:

- не створюючи паніки вивести студентів із приміщення;

- повідомити адміністрацію, та негайно викликати пожежну команду по телефону

0-101.

5.7.1. Забезпечити відключення обладнання і комунікацій: вимкнути вентиляцію, витяжні шафи, нагрівальні прилади, погасити спиртівки. Вимкнути рубильники електромережі.

5.7.2. Негайно приступити до гасіння пожежі наявними засобами пожежогасіння.

5.7.3. Електричну проводку під напругою, що горить, електроприлади і т. ін. дозволяється гасити тільки порошковими чи вуглекислотними вогнегасниками або сухим піском.

| Деканеса факультету комп’ютерних наук, фізики та математики |  | Тетяна ГОНЧАРЕНКО |
| --- | --- | --- |
| УЗГОДЖЕНО: |  |  |
| В. о. начальника відділу охорони праці |  | Валерія БУШНЄВА |
| Начальник юридичного відділу |  | Ірина НІКІТІНСЬКА |