| МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ ректора Херсонського державного університету 15.05.2025 № 251-Д |
| ІНСТРУКЦІЯ з безпеки життєдіяльності № 36 # для здобувачів освіти # про заходи пожежної безпеки # під час проведення навчально-виховного процесу # в хімічних лабораторіях |  |  |

1. Галузь застосування

Дія інструкції поширюється на всіх учасників навчально-виховного процесу під час проведення занять у хімічних лабораторіях.

Інструкція встановлює вимоги безпеки під час проведення занять, які є обов’язковими для вивчення і виконання всіма учасниками навчально-виховного процесу.

2. Вимоги пожежної безпеки

За даною інструкцією проводиться первинний інструктаж про заходи пожежної безпеки під час навчання зі здобувачами освіти (далі – студенти) на початку навчального року перед початком занять у кожному кабінеті, аудиторії, лабораторії, а також за іншими  інструкціями як що це потрібно у зв’язку зі специфікою виконуваних завдань.

Результати інструктажу заносяться в «Журнал реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів з безпеки життєдіяльності студентів", який зберігається  у кожному кабінеті, аудиторії, лабораторії, майстерні чи іншому робочому місці.

У журналі після проходження інструктажу повинен бути підпис особи, яка інструктує, та особи, яка інструктується.

Первинний інструктаж зі студентами про заходи пожежної безпеки під час навчання проводять безпосередньо викладачі - керівники  занять, завідувачі лабораторій тощо.

Первинний інструктаж про заходи пожежної безпеки під час навчання також проводиться  перед  виконанням  кожного  завдання,  пов'язаного  з використанням   різних   матеріалів, інструментів, приладів, хімичних речовин на початку заняття, лабораторної, практичної роботи тощо.

Первинний інструктаж, який проводиться перед початком кожного практичного  заняття  (практичної,  лабораторної   роботи   тощо), реєструється  в  Академічному журналі  на сторінці предмета в розділі про  запис  змісту  заняття.  Студенти, які інструктуються, не ставлять підпис про такий інструктаж.

Учасники навчально-виховного процесу зобов'язані:

- забезпечити дотримання встановленого в університеті протипожежного режиму;

- забезпечити пожежобезпечну експлуатацію електромереж та електроприладів, ужити негайних заходів для усунення виявлених несправностей, що можуть призвести до пожежі.

Для забезпечення пожежної безпеки необхідно:

- меблі та обладнання мають розміщатися так, щоб забезпечити вільний евакуаційний прохід  до  виходу з приміщень (завширшки не менше ніж 1,0 м). Двері мають відчинятися на зовні;

- евакуаційні шляхи та виходи завжди утримувати вільними, нічим не захаращувати;

- у міру накопичення горючих відходів, а також після закінчення роботи їх слід прибирати в спеціально відведені сміттєзбірники;

- експлуатувати електромережі, електроприлади та інше електрообладнання тільки в технічно справному стані, враховуючи рекомендації підприємств – виробників;

- у разі пошкодження електромережі, вимикачів, розеток, інших електроприладів негайно знеструмити їх та вжити необхідних заходів щодо приведення до пожежонебезпечного стану;

- документи, папір та інші горючі матеріали слід зберігати на відстані: від електрощитів, електрокабелів, проводів – не менше 1,0 м, від світильників – 0,5 м, від приладів опалення – 0,25 м.

- утримувати в технічно справному стані вогнегасники;

- уміти користуватися вогнегасниками та іншими первинними засобами пожежогасіння, знати місце їх розташування;

- вогнегасники слід розміщати на висоті не більше 1,5 м від рівня підлоги до нижнього торця вогнегасника й на відстані від дверей, достатній для її повного відчинення.

- У хімічних лабораторіях, кабінетах забороняється:

- застосовувати для миття підлоги та обладнання легкозаймисті або горючі речовини (бензин, ацетон, гас тощо);

- користуватися електронагрівачами з відкритою спіраллю;

- залишати без нагляду робоче місце, запалені пальники та інші нагрівальні прилади;

- сушити предмети, що можуть горіти, на опалювальних приладах;

- зберігати будь-які речовини, пожежонебезпечні властивості яких не досліджені;

- тримати легкозаймисті та горючі речовини біля відкритого вогню, нагрівальних приладів, пальників тощо;

- виливати відпрацьовані легкозаймисті та горючі рідини в каналізацію;

- улаштовувати тимчасові електромережі, застосовувати саморобні некалібровані плавкі вставки в запобіжниках і саморобні подовжувачі, які не відповідають вимогам Правил улаштування електроустановок, прокладати електричні проводи безпосередньо по горючій основі, експлуатувати світильники зі знятими ковпаками (розсіювачами);

- використовувати вимикачі та штепсельні розетки для розвішування на них одягу та інших предметів, обгортати електролампи й світильники папером, заклеювати ділянки електропроводки горючою тканиною або папером;

- користуватися побутовими електрокип'ятильниками, електрочайниками, електроплитами й т.ін. (окрім спеціально відведених та обладнаних місць), залишати без нагляду ввімкнені в електромережу кондиціонери, комп'ютери, розмножувальну техніку тощо;

- захаращувати підходи до засобів пожежогасіння, використовувати пожежні крани, рукава й пожежний інвентар не за призначенням;

- курити тютюнові вироби та електронні сигарети в приміщеннях і на території університету, проводити зварювальні та інші вогневі роботи без оформлення відповідного дозволу (наряду-допуску);

- застосовувати легкозаймисті рідини.

- Відповідальний за пожежну безпеку після закінчення роботи  зобов'язаний:

- ретельно оглянути всі приміщення, пересвідчись в тому, що нема порушень, які можуть призвести до виникнення пожежі;

- вимкнути освітлення, знеструмити прилади та обладнання (за винятком електрообладнання, яке відповідно до вимог технології має працювати цілодобово), і тільки після цього останнім залишити приміщення та замкнути двері.

3. Обов'язки та дії учасників навчально-виховного процесу

у разі виникнення пожежі

У разі виявлення ознак горіння в ході проведення хімічних дослідів або досліджень:

- ліквідувати загорання можна найпростішими засобами – накидками, вогнетривкими покривалами, сухим піском або солями, струменем  води, якщо зона горіння і температура в ній невеликі.

- якщо ж зона горіння збільшується, виник факел полум’я, нагріваються оточуючі предмети, то треба застосувати  вогнегасники, пожежні рукава.

Гасіння загорання на лабораторному столі:

Зі столу прибрати джерело займання (пальник, спиртівку, вимкнути електроплитку), відставити від вогню посудини з легкозаймистими рідинами, легкозаймисті предмети і накрити полум’я вогнетривким покривалом, засипати піском або застосувати вогнегасник.

Гасіння загорання у витяжній шафі:

З виникненням вогню у витяжній шафі негайно закрити шибер вентиляційного каналу та вимкнути вентилятор. Подальший порядок операцій той самий, що і на лабораторному столі. Після видалення з витяжної шафи легкозаймистих рідин та горючих речовин треба закрити дверці шафи, які знаходяться на відстані від зони загорання.

При ліквідуванні загорання вогнетривким покривалом:

- заверніть верхній край покривала на свої руки, аби захистити їх;

- підніміть ваші руки вгору, аби дозволити покривалу захищати тіло і обличчя  від джерела високої температури або вогню, коли ви наблизитеся;

- закриваючись і насуваючись на вогонь, розтягуйте покривало назад, аби уникнути попадання його в горючу рідину;

- не кидайте покривало, це може привести до спалаху, оскільки виникне приплив повітря до місця займання;

- покрийте місця займання повністю;

- вимкніть нагрівач: пальник, спиртівку, вимкнути електроплитку (якщо ще не зробили);

- не видаляйте покривало передчасно, оскільки є високий ризик повторного займання.

У разі виявлення пожежі  кожен учасник навчально-виховного процесу зобов'язаний:

- негайно повідомити пожежну охорону за номером телефону "0-101", вказавши при цьому адресу, кількість поверхів, місце виникнення пожежі, наявність людей, а також своє прізвище;

- повідомити про виникнення  пожежі свого керівника та чергового сторожа (вахтера);

- вимкнути ( за необхідності) струмоприймачі та вентиляцію;

- ужити заходів щодо евакуації людей та збереження матеріальних цінностей;

- розпочати гасіння пожежі з використанням наявних вогнегасників, пожежних кранів та інших засобів пожежогасіння.

Методика гасіння деяких видів пожеж

Електричну проводку під напругою, що горить, електроприлади і т. ін. дозволяється гасити тільки порошковими чи вуглекислотними вогнегасниками або сухим піском.

Легкозаймисті та горючі рідини слід гасити порошковим вогнегасником, вогнетривким покривалом, сухим піском.

Розлиту легкозаймисту рідину гасить починаючи із найближчого краю, переміщуючи струмінь збоку в бік для покриття пожежі по всій ширині, переміщуючись у перед і не залишаючись позаду й з боків непогашеної ділянки.

Гасіння на людині одягу, що горить:

- Покладіть постраждалого  на підлогу.

- Збийте полум'я,  загорнувши постраждалого  у вогнетривке покривало.

- Не залишайте постраждалого загорнутим у покривало, оскільки це може утримувати жар від тліючого одягу поряд із тілом.

Найбільш доступним та розповсюдженим засобом пожежогасіння є вода.

Вода не застосовується для гасіння речовин, які з нею взаємодіють, наприклад, металічного натрію. У цьому випадку треба користуватися піском або порошковим вогнегасником.

Водою небезпечно гасити електроустановки, якщо немає впевненості, що вони знеструмлені. Звичайна вода є електролітом, тому можна отримати електротравму.

Водою не можна гасити горючі рідини, густина яких менше води (бензин, спирт). Вони в такому випадку будуть розчинятися або розтікатися на поверхні води і небезпечність пожежі тільки збільшиться. У крайньому випадку воду можна застосовувати, даючи її у розпиленому стані так, щоб вона падала на полум’я зверху, як дрібний дощ.

Рідини з більшою, ніж у води, густиною (мазут, нафта) гасять теж розпиленим струменем, інакше у нагрітій масі виникають на місці зіткнення з водою зони пароутворення і відбувається розбризкування.

Посадова особа, що прибула на місце пожежі, зобов'язана:

- перевірити, чи викликана пожежна охорона (продублювати повідомлення), довести подію до ректора університету;

- здійснити в разі необхідності відключення електроенергії, перекриття газових, та водяних комунікацій, зупинення систем вентиляції в аварійному та суміжному з ним приміщеннях, та здійснити інші заходи, що сприяють запобіганню розвитку пожежі та задимленню будівлі;

- викликати (за необхідності) газорятувальну, медичну та інші аварійно-рятувальні служби;

-  перевірити чи людей оповіщено про пожежу;

- забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть участь у гасінні пожежі;

- у разі загрози життю людей негайно організувати їх рятування (евакуацію), видалити за межи небезпечної зони всіх осіб, не пов'язаних з ліквідацією пожежі;

- організувати  зустріч підрозділів пожежної охорони, надати їм допомогу під час локалізації та ліквідації пожежі;

- одночасно з гасінням пожежі організувати евакуацію і захист матеріальних цінностей.

| Декан медичного факультету |  | Ігор ГОЛОВЧЕНКО |
| --- | --- | --- |
| УЗГОДЖЕНО: |  |  |
| В. о. начальника відділу охорони праці |  | Валерія БУШНЄВА |
| Начальник юридичного відділу |  | Ірина НІКІТІНСЬКА |