| МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ ректора Херсонського державного університету 15.05.2025 № 251-Д |
| ІНСТРУКЦІЯ з безпеки життєдіяльності № 38 # для здобувачів освіти # під час проведення навчально-виховного процесу # в лабораторіях фізіології і імунології |  |  |

# 1. Загальні положення

1.1. Дія інструкції поширюється на всіх учасників навчально-виховного процесу під час проведення занять в лабораторіях (кабінетах) фізіології і імунології.

1.2. Інструкція встановлює вимоги безпеки під час проведення занять, які є обов’язковими для виконання всіма учасниками навчально-виховного процесу.

1.3. За даною інструкцією проводиться первинний інструктаж зі здобувачами освіти (далі – студенти) на початку навчального року перед початком занять у кожному кабінеті, лабораторії, а також за іншими  інструкціями, якщо це потрібно у зв’язку зі специфікою виконуваних завдань.

1.4. Результати інструктажу заносяться в «Журнал реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів з безпеки життєдіяльності студентів", який зберігається  у кожному кабінеті, лабораторії чи іншому робочому місці.

У журналі після проходження інструктажу повинен бути підпис особи, яка інструктує, та особи, яка інструктується.

1.5. Первинний інструктаж зі студентами у кожному кабінеті, лабораторії проводять безпосереднє викладачі - керівники  занять, завідувачі лабораторій тощо.

1.6. Первинний інструктаж    з   безпеки   життєдіяльності   також проводиться  перед  виконанням  кожного  завдання,  пов'язаного  з використанням   різних   матеріалів, інструментів, приладів, хімичних речовин, біологічних матеріалів на початку заняття, лабораторної, практичної роботи тощо.

Первинний інструктаж, який проводиться перед початком кожного практичного  заняття  (практичної,  лабораторної   роботи   тощо), реєструється  в  Академічному журналі  на сторінці предмета в розділі про  запис  змісту  заняття.  Студенти, які інструктуються, не ставлять підпис про такий інструктаж.

1.7. Усі учасники навчально-виховного процесу під час проведення практичних занять мають користуватися встановленими засобами індивідуального захисту – за вказівкою керівника заняття.

1.8. Викладач або особа, яка проводить заняття зобов’язана:

- проводить інструктажі з безпеки життєдіяльності зі студентами;

- надавати першу долікарську допомогу потерпілим у разі нещасних випадків, у разі необхідності після надання першої долікарської допомоги направляти потерпілого до лікувально-профілактичної установи;

- повідомляти керівника навчального закладу про кожний нещасний випадок під час проведення занять.

1.9. Кожен учасник навчально-виховного процесу зобов'язаний:

1.9.1. Виконувати тільки ту роботу, з якої проінструктований та яка доручена керівником заняття.

1.9.2. Не торкатись електрообладнання, клем та електродроту, арматури загального освітлення, не відкривати дверці електрошаф.

1.9.3. Працювати тільки справним інструментом та пристосуваннями.

1.9.4. Не залишати без нагляду діючі прилади, запалені газові пальники, увімкнені нагрівальні та інші електричні прилади.

1.10. Усі нагрівальні прилади, незалежно від їх потужності, повинні мати постійне місце з достатньою тепловою ізоляцією як знизу, так і зі сторони стіни. Як ізоляційний матеріал використовують керамічні плити, інші негорючі матеріали.

1.11. Забороняється встановлювати нагрівальні прилади в лабораторіях, де за умовами роботи можуть утворюватися вибухонебезпечні суміші.

1.12. Навчальні кабінети, лабораторії повинні бути обладнані учбовими столами, поверхня яких легко обробляється, і стільцями з гігієнічним покриттям. Усі робочі місця повинні бути промарковані.

1.13. Увесь посуд повинен бути промаркований написами, що не стираються.

1.13.1. На посуді з матеріалом, що досліджується, повинні бути написи: найменування матеріалу або культури, дата посіву, номер робочого місця.

1.14.  Зберігати і приймати їжу дозволяється тільки у відведених місцях.

1.15. Забороняється куріння тютюнових виробів та електронних сигарет в приміщеннях і на території університету.

1.16. Знаходитися на робочому місці, а також на території закладу в стані алкогольного, токсичного чи наркотичного сп'яніння забороняється.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Оглянути місце навчання чи робоче місце з метою усунення виявлених небезпечних факторів.

2.2. Звільніть місце від усіх непотрібних для роботи предметів і матеріалів.

2.3. Впевнитись у справності всіх пристроїв, обладнання, та інструментів, які будуть використовуватись в роботі.

2.4. Якщо це передбачено навчальним планом:

2.4.1. Перевірити наявність індивідуальних засобів захисту, одягти відповідний спецодяг: халат, шапочка/косинка. Підготувати захисні окуляри, гумові рукавиці.

2.5. При виявленні несправності обладнання, устаткування, пристроїв, інших небезпечних факторів, які загрожують життю та здоров'ю учасників навчально-виховного процесу, повідомити керівникові занять, завідувачу лабораторії тощо, та не приступати до роботи до їх усунення.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Починайте виконувати завдання тільки з дозволу керівника занять.

3.2. Виконуйте тільки ту роботу, яка передбачена завданням або доручена керівником занять.

3.3. Розміщуйте прилади, матеріали, обладнання на своєму робочому місці так, щоб запобігти їх падінню або перекиданню.

3.4. Виготовляючи препарат, обережно поводитися з предметними, покривними, препарувальними скельцями та дотримуйтесь правил роботи з мікроскопом.

3.5. Користуючись лезом, ланцетом, препарувальною голкою чи пінцетом, не спрямовуйте вістря цих інструментів на себе чи на працюючого поряд, щоб запобігти поранення.

3.6. Якщо в процесі виконання роботи розбилося предметне, покривне, препарувальне скло чи скляний посуд, обов’язкове повідомте про це керівника заняття та здайте уламки лаборанту.

3.7. Користуючись кислотами, лугами або іншими реактивами, необхідно  оберігати незахищені частини тіла.

3.8. Забороняється наливати кислоту у воду, розводити барвники або змішувати реактиви без відповідних вказівок викладача.

3.9. Залишки використаного роздаткового  матеріалу необхідно збирати у спеціально приготовлений посуд.

3.10. Забороняється:

3.10.1. Зливати у каналізаційну мережу будь-які реактиви.

3.10.2. Працювати з леткими легкозаймистими, вибуховими і взагалі горючими речовинами поблизу вогню.

3.11. Нагріваючи рідину в пробірці, користуйтеся спеціальними тримачами.

3.12. При нагріванні рідини у пробірці необхідно спрямовувати її у бік від себе і осіб, які знаходяться поруч.

3.13. Для нагрівання легкозаймистих та горючих рідин не використовувати відкрите полум'я.

3.14.  При збовтуванні розчину у колбах і пробірках закривати їх тільки пробками.

3.15.  Вимоги безпеки при роботі зі скляним посудом:

3.15.1. При збиранні скляних приладів і з'єднань окремих частин гумовими трубками необхідно захищати руки рушником.

3.15.2. При роботі зі склом необхідно стежити за відповідністю марки скла характеру роботи, що проводиться.

3.15.3.  Забороняється  застосовувати нетермостійкі склянки і колби при нагріванні в них хімічних речовин на відкритому вогню або безпосередньо на електроплитці, а також різко охолоджувати нагріті посудини, бо це може призвести до їх руйнування.

3.15.4.  Нагрівання рідин проводити у відкритих колбах або приладах або в тих, що мають сполучення з атмосферою.

3.15.5. При перенесенні посудин з гарячою рідиною слід посудину брати рушником двома руками, однією підтримуючи дно.

3.15.6. При закриванні тонкостінної посудини пробкою слід тримати її за верхню частину горличка, руки при цьому повинні бути захищені рушником.

3.16. При роботі зі спиртівками будьте обережні. На початку роботи обов’язково перевірте їх справність. Гніт спиртівки виймайте пінцетом та запалюйте сірниками, а гасіть кришкою.

3.17. Забороняється переносити спиртівку під час горіння та запалювати одну від іншої.

3.18. Не залишайте спиртівки, що горять і інші нагрівальні прилади без нагляду.

3.19. Перенесення матеріалу з однієї ємності в іншу (незалежно біологічний матеріал або хімічна речовина) здійснювати за допомогою груші, дозатора тощо. Піпетування ротом забороняється.

3.20.  Усі досліди, пов'язані із застосуванням або можливим утворенням і виділенням отруйних, їдких, вибухонебезпечних речовин або речовин, які володіють запахом, виконувати тільки у витяжній шафі при працюючій загальнообмінній вентиляції із застосуванням засобів індивідуального захисту.

3.21.  Вимоги безпеки під час роботи у витяжній шафі:

3.21.1. Перед початком роботи необхідно перевірити наявність тяги.

3.21.2. Зачинити всі відділення витяжної шафи створами, крім тієї, де буде вестись робота, опустити створу нижче рівня обличчя, але не нижче 0,4 м.

3.22. Роботи у лабораторії повинні проводитись тільки на справному електрообладнанні. При виявленні дефектів в ізоляції приводів, несправності рубильників, штепселів, розеток, вилок та іншої апаратури слід негайно повідомити керівнику заняття.

3.23. У випадку відключення електроенергії на лінії, потрібно терміново вимкнути все електрообладнання, яке знаходиться в роботі. Підключення його здійснювати тільки після вмикання напруги електроенергії, яка відповідає нормам з дозволу керівника заняття.

3.24. Під час використання електрообладнання, технічних засобів навчання дотримуватись правил електробезпеки: вмикати їх у мережу лише сухими руками, стежити за відповідністю показників напруги в електромережі, користуватися лише справними електроприладами, розетками, вимикачами, слідкувати за цілісністю електрокабелів.

3.25. Не ремонтувати самому електроустаткування.

3.26. Вимоги безпеки при роботі з їдкими та отруйними речовинами.

3.26.1.  Луги, кислоти та інші їдкі й отруйні речовини необхідно набирати у піпетку тільки за допомогою гумової груші, забороняється засмоктувати їдкі й отруйні рідини у піпетку ротом.

3.26.2.  Всі роботи з кислотами, лугами та іншими їдкими і отруйними речовинами необхідно виконувати у гумових рукавичках і фартуху, захисних окулярах.

3.26.3. Для приготування розчинів кислот, кислоти необхідно приливати у воду тонкою цівкою при безперервному перемішуванні, а не навпаки.

3.26.4. Розчиняти тверду лугу слід шляхом повільного додання її невеликими шматками до води при безперервному перемішуванні. Шматочки луги брати тільки щипцями.

3.27.  У лабораторії не допускається обробка підлог і столів гасом, бензином та іншими органічними розчинниками, для цієї мети повинні використовуватись пожежобезпечні синтетичні миючі засоби.

3.28. Не допускається залишати на робочому місці промаслені ганчір'я, папір, бо може відбутися їх самозаймання. Промаслене ганчір'я і папір потрібно збирати у металеві ящики з щільно закритими кришками і виносити в кінці робочого дня у спеціально відведене місце за межі лабораторії.

3.29.  Сушити спецодяг, хімічні реактиви та інші горючі матеріали треба тільки у спеціальному обладнанні.

3.30. Паління дозволяється тільки у спеціально відведених місцях.

3.31. При виявленні під час роботи несправностей на робочому місці, в обладнанні та засобах колективного захисту зупинити роботу, вимкнути обладнання, прилади. Повідомити про це керівника навчання та без його вказівки роботу не відновлювати.

3.32. Під час занять бути уважним і не відволікати інших.

3.33. Не захаращувати  площу підлоги робочого місця, проходи.

# 4.  Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. З дозволу керівника занять вимкнути прилади, погасити спиртівки.

4.2. Привести у порядок навчальне місце, вимити посуд, стіл, розібрати прилад. Провести знезараження робочого міста.

4.3. Зняти спецодяг, скласти його в індивідуальний поліетиленовий пакет. Пакет залишити у відведеному місці.

4.4. Старанно вимити руки і обличчя з милом.

4.5. Перевірити зовнішнім оглядом справність устаткування, переконатися в пожежній безпеці робочого місця. Повідомити керівника занять.

4.6. Повідомити керівника занять про стан робочого місця, виявленні недоліків в роботі обладнання та засобах колективного захисту.

4.7. Залишаючи приміщення лабораторії, необхідно переконатися, що всі електроприлади відключені від електромережі.

5. Вимоги безпеки в екстремальних ситуаціях

5.1. При аваріях і нещасних випадках, пов'язаних з інфікуванням, отруєнням, пораненням, опіком, постраждалий (особисто або присутні) зобов'язаний негайно сповістити про це викладача.

5.1.1. Керівнику занять, якщо є потерпілі, при одержанні травми або раптовому захворюванні негайно, організувати першу долікарську допомогу та викликати швидку медичну допомогу по телефону 0-103 або працівника здоровпункту університету за номером телефону 320.

5.2. При порізах не можна торкатися до рани руками або сторонніми предметами, шкіру навколо рани змастити йодом, накласти стерильну пов'язку і забинтувати.

5.3.  При важких опіках повинна бути надана спеціальна медична допомога.

5.4. Якщо загорівся одяг, слід спочатку загасити полум'я, накинувши вовняну або азбестову ковдру або іншим способом і викликати лікаря.

5.5. При опіках їдкими речовинами необхідно швидко промити місце опіку великою кількістю води, потім (при опіках кислотою) уражену ділянку шкіри обробити 5% розчином питної соди, а при попаданні на шкіру лугів - 4% розчином оцтової або 2% розчином борної кислоти.

5.6. При аварії під час роботи з біологічним матеріалом (биття посуду, розприскування зі шприцу або піпетки, або при розтині тварин, а також в усіх випадках, що ведуть до забруднення матеріалом оточуючих предметів, одягу або відкритих частин тіла), негайно провести знезараження приміщення, обладнання і предметів, що могли бути інфіковані, а також провести самознезараження.

5.7. При аварії, пов'язаній з биттям посуду, в якому знаходились хімічні речовини, їх слід негайно нейтралізувати, після цього провести прибирання.

5.8. Якщо пролита кислота, поверхню засипати піском, потім видаліть просочений пісок лопаткою і засипати содою або 2% розчином аміаку, потім їх також видалити і промити це місце великою кількістю води.

5.9.  При ураженні електричним струмом негайно прийняти заходи для звільнення|визволення| постраждалого від джерела електричного струму|току| - вимкнути рубильник, запобіжні пробки|корки|,  а при неможливості відключення - збити або відкинути дріт|провід| сухою палицею, одягом. Відтягнути постраждалого від струмопровідних частин за одяг, або відокремити|відділити| його від землі, підсунувши під нього підручний ізоляційний матеріал (суху фанеру,  дошку і так далі).

5.9.1. При цьому, хто  надає допомогу повинен захистити|обгороджувати| себе від дії електроструму – надіти | гумові рукавички або обмотати руки шерстяною|вовняною| або прогумованою матерією, сухим одягом, встати на суху дерев'яну дошку, на згорток сухого одягу, по можливості надіти|надягнути| гумове взуття.

5.9.2. При втраті свідомості постраждалому| дають вдихати нашатирний спирт, розтирають і зігрівають його тіло. За відсутності дихання, серцебиття і пульсу негайно приступають до проведення штучного дихання і непрямого (зовнішнього) масажу серця. Негайно викликати швидку медичну допомогу за номером телефону 0-103.

5.9.3. Штучне дихання при ураженні|ураженні| струмом|током| слід проводити тривалий час - до 2-3 годин, оскільки|тому що| протягом цього періоду можна сподіватися|надіятися| на пожвавлення|оживлення| і відновлення всіх функцій. Для електротравми характерні повторні слабкість і припинення дихальної і сердечної|серцевої| діяльності протягом декількох годин. На обпалені ділянки шкіри накладають сухі пов'язки, бажано із|із| стерильного матеріалу.

5.10. Пролита ртуть повинна бути негайно видалена за допомогою скляної пастки з гумовою грушею. Дрібні частки ртуті збирають ганчіркою, змоченою 0,1% розчином марганцевокислого калію з додаванням 5 мл концентрованої соляної кислоти на 1 л. Рекомендується також застосовувати вологий папір. Крапельки ртуті, добре прилипають до вологого паперу, і можуть бути перенесені разом з ним в банку з водою. При збовтуванні води в банці, закритій гумовою пробкою, ртуть відділяється від паперу і падає на дно.

Крім механічного очищення поверхонь від ртуті обов'язково застосовують демеркуризацію хімічним засобом. Для цього рекомендується користуватися 0,2% розчином марганцевокислого калію, підкисленого соляною кислотою або 20% водним розчином хлорного заліза. Після демеркуризації в приміщенні обов'язково проводиться аналіз повітря на присутність парів ртуті.

5.11. При проливанні вогненебезпечних рідин негайно загасити спиртівки, виключити всі нагрівальні прилади, вимкнути електроживлення загальним рубильником. Розлитий продукт засипати піском, пісок зібрати неметалевими совками і усунути у безпечне місце.

5.12. У випадку займання вогненебезпечних рідин  необхідно:

512.1.  Приступити до її гасіння, застосовуючи відповідні для даного випадку засоби гасіння (пісок, порошкові та вуглекислотні  вогнегасники);

5.12.2.  Вимкнути вентиляцію, пальники і нагрівальні прилади;

5.12.3. Винести з приміщення посудини з вогненебезпечними речовинами.

5.13. У разі виникнення пожежі необхідно:

- не створюючи паніки вивести студентів із приміщення;

- повідомити адміністрацію, та негайно викликати пожежну команду за номером телефону 0-101.

5.13.1. Забезпечити відключення обладнання і комунікацій: вимкнути вентиляцію, витяжні шафи, нагрівальні прилади, погасити спиртівки, закрити вентилі на трубопроводах газу. Вимкнути рубильники електромережі.

5.13.2. Негайно приступити до гасіння пожежі наявними засобами пожежогасіння.

5.13.3. Електричну проводку під напругою, що горить, електроприлади і т. ін. дозволяється гасити тільки порошковими чи вуглекислотними вогнегасниками або сухим піском.

5.13.4. Легкозаймисті та горючі рідини слід гасити порошковим вогнегасником, вогнетривким покривалом, сухим піском.

| Декан факультету біології, географії і екології |  | Ігор ПИЛИПЕНКО |
| --- | --- | --- |
| УЗГОДЖЕНО: |  |  |
| В. о. начальника відділу охорони праці |  | Валерія БУШНЄВА |
| Начальник юридичного відділу |  | Ірина НІКІТІНСЬКА |