| МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ ректора Херсонського державного університету 15.05.2025 № 251-Д |
| ІНСТРУКЦІЯ з безпеки життєдіяльності № 7 # для здобувачів освіти # під час проведення навчально-виховного процес # при використанні лужних металів |  |  |

# 1. Загальні положення

1.1. Дія інструкції поширюється на всіх учасників навчально-виховного процесу під час проведення занять при використанні лужних металів.

1.2. Інструкція встановлює вимоги безпеки під час проведення занять з використанням лужних металів, які є обов’язковими для виконання всіма учасниками навчально-виховного процесу.

1.3. За даною інструкцією проводиться первинний інструктаж зі здобувачами освіти (далі – студенти) на початку навчального року перед початком занять у кожному кабінеті, аудиторії, лабораторії, а також за іншими  інструкціями, якщо це потрібно у зв’язку зі специфікою виконуваних завдань.

1.4. Результати інструктажу заносяться в «Журнал реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів з безпеки життєдіяльності студентів", який зберігається  у кожному кабінеті, аудиторії, лабораторії, майстерні чи іншому робочому місці.

У журналі після проходження інструктажу повинен бути підпис особи, яка інструктує, та особи, яка інструктується.

1.5. Первинний інструктаж зі студентами у кожному кабінеті, аудиторії, лабораторії проводять безпосередньо викладачі - керівники  занять, завідувачі лабораторій тощо.

1.6. Первинний інструктаж    з   безпеки   життєдіяльності   також проводиться  перед  виконанням  кожного  завдання,  пов'язаного  з використанням   різних   матеріалів, інструментів, приладів, хімичних речовин на початку заняття, лабораторної, практичної роботи тощо.

Первинний інструктаж, який проводиться перед початком кожного практичного  заняття  (практичної,  лабораторної   роботи   тощо), реєструється  в  Академічному журналі  на сторінці предмета в розділі про  запис  змісту  заняття.  Студенти які інструктуються, не ставлять підпис про такий інструктаж.

1.7. Усі учасники навчально-виховного процесу під час проведення практичних занять мають користуватися встановленими засобами індивідуального захисту – за вказівкою керівника заняття.

1.8. Викладач або особа, яка проводить заняття зобов’язана:

- проводить інструктажі з безпеки життєдіяльності зі студентами;

- надавати першу долікарську допомогу потерпілим у разі нещасних випадків, у разі необхідності після надання першої долікарської допомоги направляти потерпілого до лікувально-профілактичної установи;

- повідомляти керівника навчального закладу про кожний нещасний випадок під час проведення занять.

1.9. Кожен учасник навчально-виховного процесу зобов'язаний:

1.9.1. Виконувати тільки ту роботу, з якої проінструктований та яка доручена керівником заняття.

1.9.2. Не торкатись електрообладнання, клем та електродроту, арматури загального освітлення, не відкривати дверці електрошаф.

1.9.3. Працювати тільки справним інструментом та пристосуваннями.

1.9.4. Не залишати без нагляду діючі прилади, запалені газові пальники, увімкнені нагрівальні та інші електричні прилади.

1.10. Всі нагрівальні прилади, незалежно від їх потужності, повинні мати постійне місце з достатньою тепловою ізоляцією як знизу, так і зі сторони стіни. Як ізоляційний матеріал використовують керамічні плити, інші негорючі матеріали.

1.11. Забороняється встановлювати нагрівальні прилади в лабораторіях, де за умовами роботи можуть утворюватися вибухонебезпечні суміші.

1.12. Зберігати і приймати їжу дозволяється тільки у відведених місцях.

1.13.  Забороняється куріння тютюнових виробів та електронних сигарет в приміщеннях і на території університету.

1.14. Находитися на робочому місці, а також на території закладу в стані алкогольного, токсичного чи наркотичного сп'яніння забороняється.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Оглянути місце навчання чи робоче місце з метою усунення виявлених небезпечних факторів.

2.2. Звільніть місце від усіх непотрібних для роботи предметів і матеріалів.

2.3. Впевнитись у справності всіх пристроїв, обладнання, та інструментів, які будуть використовуватись в роботі.

2.4. Перевірити наявність індивідуальних засобів захисту, одягти відповідний спецодяг. Підготувати захисні окуляри, гумові рукавиці.

2.5. При виявленні несправності обладнання, устаткування, пристроїв, інших небезпечних факторів, які загрожують життю та здоров'ю учасників навчально-виховного процесу, повідомити керівникові занять, завідувачу лабораторії тощо та не приступати до роботи до їх усунення.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Починайте виконувати завдання тільки з дозволу керівника занять.

3.2. Виконуйте тільки ту роботу, яка передбачена завданням або доручена керівником занять.

3.3. Розміщуйте прилади, матеріали, обладнання на своєму робочому місці так, щоб запобігти їх падінню або перекиданню.

3.4. Хімічні речовини для досліду (синтезу) брати лише в кількостях, передбачених методикою проведення досліду (синтезу).

3.5. Надлишок реактиву не висипати і не виливати назад до склянки, з якої він був узятий.

3.6. Не допускати контакту лужних металів з водою і з галогеновмісними сполуками.

3.7. Зберігати металічний натрій можна в товстостінній скляній або бляшаній тарі під шаром безводного гасу, висококиплячого інертного вуглеводню або трансформаторного масла. Банка з натрієм повинна бути вміщена в металічні банки або ящик з піском. Зверху банки закривати пробкою і накривати її фарфоровою чашкою, випуклою поверхнею доверху.

3.8. Брати металічний натрій тільки пінцетом, щипцями, скальпелем або ножем і зразу ж класти у стакан, наповнений гасом або безводним вуглеводнем.

3.9. Відрізати металічний натрій на сухому білому (краще фільтрувальному) папері, притримуючи його пінцетом. Класти у стакан, наповнений гасом або толуеном, ксиленом. З поверхні шматочка натрію зрізати оксидну плівку, віджимати у фільтрувальному папері від гасу і зразу вводити в реакцію. Відрізки натрію класти в окрему банку з гасом і закривати її пробкою. Усі роботи з натрієм проводити в захисних окулярах на відстані від відкритих водопровідних кранів, водовипускаючих насосів та інших джерел води.

3.10. Не можна нагрівати реакційні колби з натрієм на водяних банях. Для підігрівання користуватися повітряними або пісчаними банями і плитками із закритою спіраллю.

3.11. Не можна використовувати натрій для висушування моно- і полігалоїдних алкінів, карбонільних сполук, кислот, спиртів, нітросполук.

3.12. Не можна залишати шматочки натрію в пустих колбах і склянках. Натрій, покритий з поверхні білим нальотом гідроксиду і карбонату, можна легко переплутати з кальцій хлоридом. При наливанні води в склянку може статися вибух.

3.13. Під час роботи бути уважним і не відволікати інших.

3.14. Не захаращувати  площу підлоги робочого місця, проходи.

# 4.  Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. З дозволу керівника занять вимкнути прилади, погасити світло, газові пальники, електроприлади, закрити газ, воду.

4.2. Залишки натрію після закінчення експерименту необхідно старанно зібрати в банку з гасом. Фільтрувальний папір, на якому різали натрій, посуд, в якому здійснювались досліди з натрієм, залити технічним етиловим.

4.3. Забороняється викидати залишки натрію в раковини та ящики для сміття.

4.4. Знищення відрізків натрію і калію проводити розчиненням їх маленькими шматочками у великій кількості технічного етилового спирту.

4.5. Привести у порядок навчальне місце, вимити посуд, стіл, розібрати прилад.

4.6. Зняти спецодяг, залишити його у відведеному місці, старанно вимити руки.

4.7. Перевірити зовнішнім оглядом справність устаткування, переконатися в пожежній безпеці приміщення, вимкнути світло і закрити приміщення.

4.8. При виявленні недоліків в роботі обладнання та засобах колективного захисту повідомити безпосереднього керівника занять.

5. Вимоги безпеки в екстремальних ситуаціях

5.1. У разі травмування (поранення, опіків тощо) або при недомаганні повідомте керівника занять.

Керівнику занять, якщо є потерпілі, при одержанні травми або раптовому захворюванні негайно, організувати першу долікарську допомогу та викликати швидку медичну допомогу по телефону 0-103 або працівника здоровпункту університету по телефону 320.

5.1.1. При хімічних опіках негайно прикласти на обпечену частину тіла вату, змочену розчином таніну, етиловим спиртом або розчином калій перманганату.

5.1.2. При попаданні на шкіру лугів ушкоджене місце добре промити водою, потім розчином оцтової кислоти (ω(CH3COOH)=0,5%).

5.1.3. При попаданні їдких лугів чи кислот в очі треба негайно добре промити їх водою. Далі, якщо в очі попав луг, промити розчином борної кислоти (ω(H3BO3)=2%).

5.1.4. При попаданні на шкіру брому або фенолу промити шкіру етиловим спиртом.

5.1.5. У всіх випадках після надання першої допомоги необхідно звернутися до лікаря.

5.2. У разі виникнення пожежі необхідно:

- не створюючи паніки вивести студентів із приміщення;

- повідомити адміністрацію, та негайно викликати пожежну команду по телефону

0-101.

5.3. Забезпечити відключення обладнання і комунікацій: вимкнути вентиляцію, витяжні шафи, нагрівальні прилади, погасити пальники і спиртівки, закрити вентилі на трубопроводах газу. Вимкнути рубильники електромережі.

5.4. Негайно приступити до гасіння пожежі наявними засобами пожежогасіння.

5.4.1. Електричну проводку під напругою, що горить, електроприлади і т. ін. дозволяється гасити тільки порошковими чи вуглекислотними вогнегасниками або сухим піском.

5.4.2. Легкозаймисті та горючі рідини слід гасити порошковим вогнегасником, вогнетривким покривалом, сухим піском.

5.4.3. Не застосовуйте  води для гасіння речовин, які з нею взаємодіють, у тому числі  металічного натрію. В цьому випадку треба користуватися піском або порошковим вогнегасником.

| Декан медичного факультету |  | Ігор ГОЛОВЧЕНКО |
| --- | --- | --- |
| УЗГОДЖЕНО: |  |  |
| В. о. начальника відділу охорони праці |  | Валерія БУШНЄВА |
| Начальник юридичного відділу |  | Ірина НІКІТІНСЬКА |