| МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ ректора Херсонського державного університету 15.05.2025 № 251-Д |
| ІНСТРУКЦІЯ з безпеки життєдіяльності № 8 # для здобувачів освіти # під час проведення навчально-виховного процесу # при використанні кислот та лугів |  |  |

# 1. Загальні положення

1.1. Дія інструкції поширюється на всіх учасників навчально-виховного процесу під час проведення занять при використанні кислот та лугів.

1.2. Інструкція встановлює вимоги безпеки під час проведення занять з використанням кислот та лугів, які є обов’язковими для виконання всіма учасниками навчально-виховного процесу.

1.3. За даною інструкцією проводиться первинний інструктаж зі здобувачами освіти (далі – студенти) на початку навчального року перед початком занять у кожному кабінеті, аудиторії, лабораторії, а також за іншими  інструкціями, якщо це потрібно у зв’язку зі специфікою виконуваних завдань.

1.4. Результати інструктажу заносяться в «Журнал реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів з безпеки життєдіяльності студентів", який зберігається  у кожному кабінеті, аудиторії, лабораторії, майстерні чи іншому робочому місці.

У журналі після проходження інструктажу повинен бути підпис особи, яка інструктує, та особи, яка інструктується.

1.5. Первинний інструктаж зі студентами у кожному кабінеті, аудиторії, лабораторії проводять безпосереднє викладачі - керівники  занять, завідувачі лабораторій тощо.

1.6. Первинний інструктаж    з   безпеки   життєдіяльності   також проводиться  перед  виконанням  кожного  завдання,  пов'язаного  з використанням   різних   матеріалів, інструментів, приладів, хімічних речовин на початку заняття, лабораторної, практичної роботи тощо.

Первинний інструктаж, який проводиться перед початком кожного практичного  заняття  (практичної,  лабораторної   роботи   тощо), реєструється  в  Академічному журналі  на сторінці предмета в розділі про  запис  змісту  заняття.  Студенти які інструктуються, не ставить підпис про такий інструктаж.

1.7. Усі учасники навчально-виховного процесу під час проведення практичних занять мають користуватися встановленими засобами індивідуального захисту – за вказівкою керівника заняття.

1.8. Викладач або особа, яка проводить заняття зобов’язана:

- проводить інструктажі з безпеки життєдіяльності зі студентами;

- надавати першу долікарську допомогу потерпілим у разі нещасних випадків, у разі необхідності після надання першої долікарської допомоги направляти потерпілого до лікувально-профілактичної установи;

- повідомляти керівника навчального закладу про кожний нещасний випадок під час проведення занять.

1.9. Кожен учасник навчально-виховного процесу зобов'язаний:

1.9.1. Виконувати тільки ту роботу, з якої проінструктований та яка доручена керівником заняття.

1.9.2. Не торкатись електрообладнання, клем та електродроту, арматури загального освітлення, не відкривати дверці електрошаф.

1.9.3. Працювати тільки зі справним інструментом та пристосуваннями.

1.9.4. Не залишати без нагляду діючі прилади, запалені газові пальники, увімкнені нагрівальні та інші електричні прилади.

1.10. Всі нагрівальні прилади, незалежно від їх потужності, повинні мати постійне місце з достатньою тепловою ізоляцією як знизу, так і зі сторони стіни. Як ізоляційний матеріал використовують керамічні плити, інші негорючі матеріали.

1.11. Забороняється встановлювати нагрівальні прилади в лабораторіях, де за умовами роботи можуть утворюватися вибухонебезпечні суміші.

1.12. Зберігати і приймати їжу дозволяється тільки у відведених місцях.

1.13.  Забороняється куріння тютюнових виробів та електронних сигарет в приміщеннях і на території університету.

1.14. Знаходитися на робочому місці, а також на території закладу в стані алкогольного, токсичного чи наркотичного сп'яніння забороняється.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Оглянути місце навчання чи робоче місце з метою усунення виявлених небезпечних факторів.

2.2. Звільніть місце від усіх непотрібних для роботи предметів і матеріалів.

2.3. Впевнитись у справності всіх пристроїв, обладнання, та інструментів, які будуть використовуватись в роботі.

2.4. Перевірити наявність індивідуальних засобів захисту, одягти відповідний спецодяг. Підготувати захисні окуляри, гумові рукавиці.

2.5. Перевірити наявність водопровідної води. При відсутності води до роботи не приступати.

2.6. При виявленні несправності обладнання, устаткування, пристроїв, інших небезпечних факторів, які загрожують життю та здоров'ю учасників навчально-виховного процесу, повідомити керівникові занять, завідуючому лабораторії тощо та не приступати до роботи до їх усунення.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Починайте виконувати завдання тільки з дозволу керівника занять.

3.2. Виконуйте тільки ту роботу, яка передбачена завданням або доручена керівником занять.

3.3. Розміщуйте прилади, матеріали, обладнання на своєму робочому місці так, щоб запобігти їх падінню або перекиданню.

3.4. Хімічні речовини для досліду (синтезу) брати лише в кількостях, передбачених методикою проведення досліду (синтезу).

3.5. Надлишок реактиву не висипати і не виливати назад до склянки, з якої він був узятий.

3.6. Під час роботи дотримуватися порядку та послідовності дій, які вказані в методичці.

3.7. При наливанні реактивів не нахилятися близько над склянкою, щоб бризки не попали на обличчя та одяг.

3.8. При нагріванні не заглядати у посудину зверху. Не залишати без нагляду речовини, що нагріваються, і стежити за тим, щоб вони мали зв’язок з атмосферою.

3.9. При розведенні кислот водою обережно вливати кислоту у воду, а не навпаки. Використовувати для цього тільки тонкостінний хімічний або фарфоровий посуд.

3.10. Усі роботи з кислотами і лугами потрібно проводити в захисних окулярах і гумових рукавичках.

3.11. При переливанні кислот і лугів через сифон і лійку з великих ємкостей в менші необхідно користуватися захисними окулярами, гумовими рукавичками і фартухом.

3.12. Категорично забороняється розчини кислот і лугів затягувати ротом в сифон і піпетки.

3.13. Розбавляти сульфатну кислоту можна тільки в скляному посуді, приливаючи кислоту до води, а не навпаки, так як відбувається значне виділення теплоти і розбризкування рідини. При роботі необхідно надіти захисні окуляри.

3.14. Розчиняти гідроксиди лужних металів потрібно (в захисних окулярах) приливанням до них води невеликими порціями. Твердий луг потрібно брати тільки щипцями.

3.15. Не слід використовувати сульфатну кислоту у вакуум-ексикаторах як водоосушник, так як можливий вибух ексикатора і кислота може потрапити на працівника.

3.16. Опити з фторидною кислотою потребує особливої безпеки. Слід обов’язково надіти гумові рукавички, захисні окуляри або маску і всі роботи проводити тільки під тягою в спеціальному посуді.

3.17. Не можна виливати в раковину залишки кислот, лугів. Їх зливають в спеціальні склянки.

3.18. Під час роботи бути уважним і не відволікати інших.

3.19. Не захаращувати  площу підлоги робочого місця, проходи.

# 4.  Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. З дозволу керівника занять вимкнути прилади, погасити світло, газові пальники, електроприлади, закрити газ, воду.

4.2. Привести у порядок навчальне місце, вимити посуд, стіл, розібрати прилад.

4.3. Зняти спецодяг, залишити його у відведеному місці, старанно вимити руки.

4.4. Перевірити зовнішнім оглядом справність устаткування, переконатися в пожежній безпеці приміщення, вимкнути світло і закрити приміщення.

4.5. При виявленні недоліків в роботі обладнання та засобах колективного захисту повідомити безпосереднього керівника занять.

5. Вимоги безпеки в екстремальних ситуаціях

5.1. У разі травмування (поранення, опіків тощо) або при недомаганні повідомте керівника занять.

Керівнику занять, якщо є потерпілі, при одержанні травми або раптовому захворюванні негайно, організувати першу долікарську допомогу та викликати швидку медичну допомогу по телефону 0-103 або працівника здоровпункту університету по телефону 320.

5.1.1. При опіках кислотами промити обпечене місце сильним струменем води, а потім розчином натрій гідроген карбонату (ω(NaHCO3)=3%).

5.1.2. При попаданні на шкіру лугів ушкоджене місце добре промити водою, потім розчином оцтової кислоти (ω(CH3COOH)=0,5%).

5.1.3. При попаданні їдких лугів чи кислот в очі треба негайно добре промити їх водою. Далі, якщо в очі попав луг, промити розчином борної кислоти (ω(H3BO3)=2%), а коли кислота – розчином натрій гідроген карбонату (ω(NаHCO3)=3%).

5.1.4. У всіх випадках після надання першої допомоги необхідно звернутися до лікаря.

5.2. У разі виникнення пожежі необхідно:

- не створюючи паніки вивести студентів із приміщення;

- повідомити адміністрацію, та негайно викликати пожежну команду по телефону

0-101.

5.3. Забезпечити відключення обладнання і комунікацій: вимкнути вентиляцію, витяжні шафи, нагрівальні прилади, погасити пальники і спиртівки, закрити вентилі на трубопроводах газу. Вимкнути рубильники електромережі.

5.4. Негайно приступити до гасіння пожежі наявними засобами пожежогасіння.

5.4.1. Електричну проводку під напругою, що горить, електроприлади і т. ін. дозволяється гасити тільки порошковими чи вуглекислотними вогнегасниками або сухим піском.

5.4.2. Легкозаймисті та горючі рідини слід гасити порошковим вогнегасником, вогнетривким покривалом, сухим піском.

5.4.3. Не застосовуйте  води для гасіння речовин, які з нею взаємодіють, у тому числі  металічного натрію. У цьому випадку треба користуватися піском або порошковим вогнегасником.

| Декан медичного факультету |  | Ігор ГОЛОВЧЕНКО |
| --- | --- | --- |
| УЗГОДЖЕНО: |  |  |
| В. о. начальника відділу охорони праці |  | Валерія БУШНЄВА |
| Начальник юридичного відділу |  | Ірина НІКІТІНСЬКА |